문서번호	문화홍보과-3587
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		문화홍보과장	총무부장
소진아		양철수	11/13 박기용
협조
	총무과장		박병현

<2017 여의도 물빛무대>

조명 일제 점검 및 LED조명 설치계획

한강사업본부

(문화홍보과)

여의도 물빛무대 조명 일제점검 및 LED조명 설치계획

연간 다양한 문화프로그램을 운영하고 있는, 한강공원의 대표 문화시설인 여의도 물빛무대 전기시스템을 일제 점검, 노후 부분의 수리 및 다채로운 조명시설로 교체, 수준 높은 프로그램 운영 도모

□ 시설개요

○ 조성기간 : ’09. 4. ~ ’10. 5.

○ 위    치 : 여의도 한강공원 마포대교 남단 하류

○ 특    징 : 회전식 전․후면 문이 개폐되는 수상무대

○ 주요구조 : 철골구조 (H빔, 최고높이 12.65m)

○ 규    모 : 수상 2층 577.82㎡ (실내무대 200석, 야외둔치 2,200석)

□ 시설물 현황 및 실태  (’17.11.3. 무대 현장점검 실시)

○ 준공 당시(’10년도) 설치한 조명을 현재까지 사용, 개선 및 교체작업 전무

○ 물빛무대 조명시스템 노후화로 전기 과부화 및 안전사고 우려

- 현재 램프형태의 조명(PAR Light)이 설치되어 있음. 과열과 전기과부화로 잦은 램프 파손과 정전 등의 문제가 발생

‧ 공연 진행중 파조명 전기 과부하로 정전 및 램프조명 터지는 사고 발생(’17.7.14)

○ 무대조명 조도가 약하고, 단조로운 조명시스템으로 다채로운 문화공연시 특수효과 진행에 어려움

- 무빙라이트, LED 색조명 등 다채로운 조명시스템 부족

□ 점검 및 설치 추진계획

○ 무대 조명시스템 일괄점검 한 결과를 반영하여, 빈번한 정전 및 안전사고 예방을 위해 전기를 줄일 수 있는 LED로 교체 예정

○ 전체적인 무대 조명은 장기적인 계획(’17~’18)으로 보완해 나갈 예정

- ’17년 : 7r밝기 빔무빙(8대), LED 무빙(8대) 신규 설치, 조명 콘솔,  현 무대조명 전면 재배치 등

빔무빙	LED 무빙	조명 콘솔

- ’18년 : 램프 파라이트 철거후 LED 라이트로 전면 교체, 무빙라이트 추가, 전면 화이트 보완 등

□ 예산사항

○ 소요예산 : 16백만원 (부가세 포함)

○ 예산과목

- 시민중심의 한강문화 활성화-물빛무대 운영 및 관리-공공운영비(100-201-02)

○ 계약방법 : 수의계약

□ 추진일정

○ ’17. 11월 중순 : 수의계약 발주

○ ’17. 12월 초순 : 무대 조명 점검 및 시스템 보완

○ ’17. 12월 말   : 최종 점검 및 정산