의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-13805	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장

주무관	치수관리팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
구자일	정한영	손경철	09/28 배광환
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1458번, 황희 국회의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

황희 국회의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 1458번

□ 요구내용

【물순환안전국】

32. 서울시내 유수지 현황, 유수지 활용사업현황, 우수사례 및 향후 활용계획(안)

□  서울시 유수지와 관련하여 의원님이 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

연번	관리기관	유수지명	면 적 (㎡)	저류용량 (㎥)	수계	위 치	활용현황	비고
계	16	52	1,778,639	4,320,873
1	용 산	용 산	37,985	121,000	한 강	한강로3가 25-2	주차장
2		원 효	6,972	10,271	〃	원효로3가 51-4	주차장
3		한 남	4,940	35,000	〃	한남동 536	주차장
4	성 동	금 호	8,810	27,000	〃	금호4가 56	체육센터, 평생학습관
5		뚝 섬	61,705	180,000	중랑천	성수동1가2동 671-19	체육시설, 생태공원, 주차장
6		용 답	12,230	13,700	중랑천	용답동 27-1	학교운동장
7		옥 수	2,345	5,520	한 강	옥수2동 78	-
8		응 봉	2,918	11,500	중랑천	응봉동 210-3	학교운동장
9		새 말	2,425	5,330	중랑천	송정동 93	공원
10	광 진	자 양	18,235	50,000	한 강	자양2동 594	주차장, 문화복합시설(공사중)
11		광 장	5,654	20,000	〃	광장동 319-1	생태공원
12		구 의	9,857	4,800	〃	구의동 624-5	생태공원
13	동대문	용 두	3,164	5,000	정릉천	용두동 129-274	주차장
14		휘 경	14,418	31,800	중랑천	휘경동 348	견인차량보관소, 주차장
15		전 농	20,500	102,000	〃	송정동 78-1	청소차고지
16		장 안	21,040	70,000	〃	송정동 74	차량정비사업소
17	중 랑	면 목	71,243	95,000	〃	면목동 168-2	주차장, 상업시설
18	마 포	마 포	30,601	75,095	한 강	마포동 36-1	주차장
19		망원1	68,991	162,000	〃	망원동 450-3	문화체육시설, 체육시설
20		성 산	2,785	4,500	불광천	성산동 445	복개 및 공원화사업(공사중)
21		난 지	202,367	551,000	〃	상암동 496-86	청소차고지
22	양 천	목동(신정1)	100,824	213,000	안양천	목동 915	주차장, 체육시설, 청소차고지, 재활용센터
23		오금(신정2)	38,239	162,000	안양천	신정동 330-4	체육시설, 주차장
24	강 서	가 양	30,145	90,000	한 강	가양동 1493	체육시설, 복합문화시설
25		마 곡	142,524	300,000	〃	마곡동 406-1	마곡 중앙공원 조성(공사중)	유수지포함
26		방 화	12,136	8,600	굴포천	개화동 600-2	생태공원
27	구 로	신도림	24,069	59,390	안양천	신도림동 276-4	체육시설, 운전연습장, 청소차고지
28		구로1	23,800	29,100	〃	구로동 1-4	환승정류장, 주차장
29		구로2	1,539	1,700	〃	구로6동 120-5	주차장
30		신구로	52,800	100,800	안양천	구로1동 689-7	생태공원
31		개봉1	75,880	156,000	목감천	개봉동 189-6	-
32		개봉2	5,725	3,640	〃	구로5동 631-2	-
33	금 천	독 산	18,205	35,927	〃	독산1동 700	체육시설, 청소차고지
34		시 흥	5,942	15,200	〃	시흥1동 557-1	주차장
35		가산1	6,482	9,000	〃	가산동 550-22	생태공원
36		가산2	7,650	10,000	〃	가산동 535-146	체육시설
37	영등포	양평1	81,079	115,000	〃	양평3가 57	생태공원, 주차장, 물류창고
38		대림3	25,200	36,200	도림천	대림3동 611	체육시설, 근린공원, 청소차고지
39		도림2	19,439	31,000	대방천	도림2동 254	체육시설, 실내체육관
40		신 길	8,742	10,000	한 강	신길1동 53	체육시설
41	동 작	흑 석	7,741	20,000	〃	흑석동 103-2	주차장, 청소차고지,
42		대 방	2,551	11,000	〃	대방동 82-10	-
43		노량진	2,690	8,000	〃	노량진1동 13-17	-
44	서 초	반 포	76,545	140,000	반포천	반포동 15-2	체육시설
45	강 남	대 치	84,216	216,000	탄 천	대치동 78-24	체육시설, 생태공원
46	송 파	풍 납	15,575	46,200	성내천	풍납동 387	주차장
47		잠 실	66,212	238,000	탄 천	잠실본동 306	체육시설, 생태공원
48		신 천	30,264	92,000	성내천	신천동 14	주차장, 생태공원
49		탄 천	101,000	261,000	탄 천	가락동 509	운전연습장, 체육시설
50	강 동	천 호	7,840	19,600	한 강	천호동 329	주차장
51		성 내	67,700	237,000	성내천	방이동 88-11	생태공원
52		고 덕	26,700	65,000	고덕천	고덕동 108	체육시설

○ 서울시내 유수지 현황 및 활용사업 현황

○ 우수사례 및 향후 활용계획(안)

- 의원님이 요청하신 향후 활용계획(안)에 대해서는 2013년 기 수립된 「유수지 활용 기본계획」 이후 주변여건 등의 다양한 변화로 현 시점에서 재검토의 필요성이 있다고 판단되어, 현재 「유수지 관리 기본계획」 재정비 용역이 추진중에 있음을 알려드립니다.

	< 유수지 관리 기본계획 용역 개요 >
◆ 용역대상 : 유수지 52개소 ◆ 용역기간 : 2018. 05. 14. ∼ 2019. 11. 04. ◆ 과업내용 ․ 상위 관련 계획과 부합하도록 유수지 활용방안 재정립 ․ 유수지의 방재, 생태, 환경 등 기능적인 측면을 고려한 관리기준(가이드라인) 마련 등

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	정한영
	☎2133-3873	담당자	구자일
	작 성 일 : 2018. 9.