문서번호	도로보수과-10500
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
이옥휘		유태용	11/16 김용제
협조
	실무관		심혁명

『도로평탄성 확보로 시민통행 불편해소를 위한』

2018년 맨홀 정기점검(6차) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11

강서도로사업소

(도로보수과)

『도로평탄성 확보로 시민통행 불편해소를 위한』

2018년 맨홀 정기점검(6차) 결과 보고

포장도로 평탄성 확보로 시민불편을 해소코자 우리사업소 관내 (영등포구, 구로구)맨홀에 대하여 정기점검(6차)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

		관련근거

도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부 제17호, 2015.09.01.)

서울특별시 도로상 맨홀정비 및 관리지침(2016.07.20.)

2018년 맨홀 유지관리 계획(도로보수과-1032, 2018.2.1.)

		현황

맨홀현황

(단위 : 개소)

구 분	계	하수도	상수도	소화전	열공급	전 기	통 신	가 스	기타
계	9,275	2,700	2,551	175	72	833	2,325	611	8
강서구지역	3,029	854	914	45	22	298	731	162	3
양천구지역	2,152	724	473	40	50	152	545	167	1
영등포구지역	1,732	530	443	33		165	488	73
구로구지역	2,289	580	693	57		210	541	204	4
금천구지역	73	12	28			8	20	5

※ 영등포구, 구로구, 금천구 : 4,094개소

점검계획

○ 수시점검

구 분	영등포구	양 천 구	강 서 구	구로구, 금천구	비 고
담당자	이 종 호	김 동 민	박 성 근	김 경 욱

→ 도로순찰과 병행하여 지속적인 점검

→ 민원발생지역 현장조사 실시

→ 순찰 지적사항 및 민원지역 조사결과 : 관리기관 협의 후 정비 실시

- 정기점검 : 점검반 편성하여 지역별로 점검

구 분	점검자	점 검 계 획				점검주기
		4~5월, 8월	5~6월, 9월	6~7월, 10월	7~8월, 11월
점검반	이 옥 휘 이 성 관 심 혁 명	강서구	양천구	영등포구	구로구 금천구	상반기,하반기 각1회 이상

→ 점검결과 지적사항 맨홀관리기관 협의 후 정비실시

→ 점검 및 정비결과 보고 및 정기점검 조사표 정비

		정기점검 결과

점검결과

○ 점검기간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 31.

○ 점검지역 : 영등포구, 구로구, 금천구 관내 특별시도

○ 지적사항(불량맨홀 현황)

(단위 : 개소)

구 분	계	하수도	상수도	소화전	한 전	통 신	비 고
계	125	76	30	1	8	10
영등포구	50	33	15			2
구 로 구	75	43	15	1	8	8

- 주요 지적사항

→ 맨홀 침하, 맨홀 주변포장 파손

→ 맨홀 뚜껑 받침 단차 발생, 소음발생 등

○ 맨홀점검 현황

		조치계획

불량맨홀 정비

○ 2018년 맨홀정비 예산 부족으로 금회 점검시 지적된 불량맨홀은 맨홀관리기관에 통보하여 자체정비토록 조치하고자 함.

관리시스템 등록

○ 맨홀 정기점검 결과 및 정비실적을 포장도로관리시스템에 등록하여 체계적이고 효율적인 맨홀 관리

		행정사항

○ 2018. 11. 16.             : 불량맨홀 정비요청

○ 2018. 7. ~ 12. 10       : 관리시스템 등록

붙임 1) 불량맨홀 현황 각 1부.

2) 위치도 및 현황사진 1부.(별도첨부)  끝.