문서번호	시설과-8306
결재일자	2018.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	12/31 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.12.17~12.31)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.12.17~ 12.31.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 12.17 ~ 12.31.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

○ 점검내용 : 난방온도(18℃~20℃이하) 준수 및 출입문 개폐상태, 불필요한 전등소등, 수돗물 누수 등

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
12.17	대공원	관리부/동물부 화재예방 및 개별난방 점검 (09:30~11:20) 개별난방 3ea 회수 및 에너지 절전홍보
	순찰
12.20	대공원	운영과/동물기획과 난방18℃ 이하 준수 협조요청 관리부식당 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.21	대공원	화재예방 및 에너지 점검결과 공람시행 오수처리장 에너지절전 홍보
	순찰
12.24	대공원	대공원 치안센터 에너지 절전홍보
	순찰
12.26	대공원	당직실~조경과 로비 전등 ON~OFF(9:40) 관리부복도 전등 수시 ON~OFF(10:10/17:30)
	순찰
12.27	대공원	동물거점사 에너지 사용실태 점검(13:00~16:00) 특이점없음
	순찰
12.28	대공원	동물부사무실/종보전연구실/관리부복도 전등 수시 ON~OFF(13:00~16:00)
	순찰
12.31	대공원	오수처리장 문어발 콘센트 사용금지 및 에너지 절전 홍보
	순찰

□ 행정사항

○ 적정 난방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.