문서번호	급수운영과-23686
결재일자	2018.12.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
최규찬		12/31 장종욱
협 조
	주무관			이문성

재개발, 재건축 현장점검 결과

보고서

2018. 12.

재개발,재건축 현장점검 결과보고

명에 의하여 4/4분기 관내 『********************* 』    현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

- 시설관리과-694호(2018.01.11.)

『재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획』

□ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	*******************	상계동 ******	관리처분인가	2018.12.20.

* 주택재개발 진행상황

- 사업개요

대지면적:66,084.9m², 건설세대수(총):940세대, 주용도:공동주택(아파트,연립주택)

- 정비구역지정 : 2008. 9. 11.

- 조합설립추진 : 2008. 9. 12.

- 조합설립인가(변경) : 2015. 6. 26.

- 사업시행인가(변경) : 2014. 11. 6.

- 관리처분인가 : 2016. 11. 17. (시공자선정업체명: *****)

□ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용			비 고
		조례위반 여부	누 수	분기점 미폐쇄
1	*******************	없음	없음	없음	없음

□ 향후계획

- 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하여 신속한 처리가 될 수 있도록 지속적인 점검 실시

- 착공전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접 급수지역의 불편 최소화

붙임  1. 시설물점검표 1부.

2. 위치도 1부.  끝.