관급자재 실셈 조사 및 자재 점검보고

등록번호	시설관리과-24029

결재	주무관	시설관리과장
	송종학	12/31 김태형

명에 의거 관내 상수도 누수복구 공사 감독 업무 수행 중 2018년 계약 업체의 관급자재 실셈 조사 및 자재 현황을 점검하고 보고합니다.

2018. 12. 31.

보고자: 지방시설주사  송 종 학

공사현황

○ 공사명: 2018년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

○ 공사기간: 2018. 6. 5.~2019. 6. 30.

○ 시공업체: ㈜새빛씨앤알 박성연

보유장비 및 자재 점검

○ 점검일시: 2018. 12. 28.(금) 15:00

○ 점검장소: 오금배수지 가압장 및 사업소 자재창고

○ 점검자: 누수복구담당 송종학, 용역기술자 신두철, 이보원

○ 점검내용

- 2018. 12. 9. 관급자재 정산서와 대조하여 실셈 조사

- 관급자재 보관 상태 및 수불대장 작성 여부

- 사급자재의 규격제품 사용 여부

점검결과

○ 수량 파악 결과: 이상없음

○ 관급자재 보관상태: 양호

○ 사급자재는 kc인증자재를 사용하고 있음

○ 관급자재 수불대장 작성

붙임  감리실정보고서 및 관급자재 실셈조사서 각 1부.  끝.