문서번호	시설관리과-83
결재일자	2019.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
노상범		권승계	01/02 김기상
협조

12월 퇴수내역

2018. 12

퇴 수 량 내 역
2018년 12월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
12.6	사당동 304-1	300	6.2	60	568	관청소
12.6	사당동 316-285	150	6.6	100	488	관청소
12.6	사당동 304-5	100	6.0	40	83	관청소
12.6	노량진동 117-34	100	7.3	50	114	관청소
12.17	상도동 210-117	150	4.4	40	80	관청소
12.17	상도동 210-285	200	3.2	50	151	관청소
12.17	상도동 210-469	100	3.4	30	47	관청소
12.17	상도동 210-471	100	3.4	30	47	관청소
12.18	노량진동 267-12	100	4.0	40	68	관청소
12.20	흑석동 183-22	100	4.0	50	85	관청소
계				490	1,731

끝.