위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 비상소화장치 점검 입력 철저 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법(‘18.12.27.) 제10조『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 소방청 예규 제 16호 『비상소화장치의 설치 및 관리 기준』

다. 재난대응과-13958(‘16.7.6.)호 『2017년 소방재난본부 기관운영감사 결과

지적사항 후속 집행 계획 알림』

2. 소방기본법 제10조에 비상소화장치 설치 근거가 마련되어 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등을 변경된 사항을 다시 한번 강조합니다.

가. 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(2018년 6월 점검부터 적용)

1) 점검 횟수 : 월 1회 이상

2) 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산 입력

3) 소방용수 조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계

4) 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

3. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 119행정정보시스템의 소방용수시설 관련하여

누락된 사항을 알리니 주의하여 입력하여 누락없이 관리 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 및 훈련 입력 방법 각 1부.

3. 비상소화장치 누락 사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
담당자	이수		대응총괄팀장	김성곤		재난관리과장	01/02 代김성곤
협조자
시행	재난관리과-33	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	leesu0104@seoul.go.kr	/	대시민공개