문서번호	급수운영과-90
결재일자	2019.1.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		이경희	01/02 이성환
협조

보험사고 접수 처리결과보고

**************

2019. 1. 2.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 보상요구에 따른 조사보고**************

**************번지 앞 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 현장조사 하고 아래와 같이 보고드림

□ 피해접수 현황

○ 신고일자 : 2018년 3월 16일

○ 주    소 : ****************

○ 민 원 인 : ******************

○ 민원내용

- 2018년 3월 14일 건물외부 보호통 쪽 누수가 되어 옥외누수 접수하였으며 굴착결과 대지경계선밖 급수관 누수로 인한 지하층 침수가 되었으며 침수복구 작업비용(복구인건비, 도배 및 장판비용)등의 보상을 수도사업소에 요구함

○ 피해사항

- 지층 침수로인한 도배 및 장판 비용

○ GIS위치도

****

○ 보험접수 : 2018년 3월 21일 우리본부가 배상책임보험에 계약한 영조물손해배상보험에 사고접수

□ 보험사 처리결과

○「보험사고 처리 및 자기부담금 지급요청」 급수운영과-69(2019. 1. 2.)

피해자	합의금액(원)
	계	보험금	자기부담금
***	*********	*********	*******

○ 검토결과 : 손해내역 및 중고가 손율 등 합의금액 검토결과 적정함

□ 조치계획

○ 보험회사 결과에 따라 합의처리하고, 피해자(***)에게 자기부담금을 지급하고 보험금은 삼성화재에서 지급

- 합의서 제출 : 직인처리하여 합의서 삼성화재에 발송

- 자기부담금 지급 시행

․ 예금주 : ***

․ 입금액 : *********

․ 은행/계좌번호 : *********************

․ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 배상금등, 상수도관누수복구

붙임  삼성화재(손해사정)공문 1부.  끝.