	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감염관리실 수리완료 알림

1. 길동119안전센터-4971(2018.11.20.)호『감염관리실 고장발생 알림』과 관련     입니다.

2. 위와 관련하여 길동119안전센터에서 관리 운용 중인 감염관리실 장비수리가     완료되어 붙임과 같이 제출합니다.

장비명	사용부서	수리일자	고장 내역	수리 내역
감염관리실 동파방지기	강동소방서 구급대	2018.12.12	동파방지기 열선 불량	- 열선 교체

붙 임  감염관리실 수리 사진 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	석창민		3팀장	임규섭		119안전센터장	01/02 김진봉
협조자
시행	길동119안전센터-34	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개