문서번호	기전과-2
결재일자	2019.1.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
황상호		01/02 곽희영
협조
	주무관		문준호

동일로지하차도 가로등주 피해(교통사고)보고

2018. 1

성동도로사업소

(기전과)

동일로지하차도 가로등주 피해(교통사고)보고

□ 사고개요

❍ 사고일시 : 미상

❍ 사고발견 : 2018. 1. 1.(화) 19:40 기전상활실 근무자 순찰중 발견

❍ 사고장소 : 동일로 지하차도(상행 중화역 방향)

❍ 운 전 자 : 미상

□ 사고원인

❍ 동일로지하차도 상행방향 우측 도로상에서 중화역 방향으로 진행중 운전부주의로 가로등 충격

□ 피해내용

❍ 가로등주 1본(동일로 1-5번) 등주 및 전선관 일부 찌그러짐

사고 현장사진

□ 사고처리(2019. 1. 1)

❍ 19:40 : 기전상활실 근무자 순찰중 발견

❍ 19:50 : 현장확인 결과 가로등주 1본과 전선관 일부 찌그러짐이 발생되어 기전상황실 근무자(********)가 파편정리 등 임시 조치하였으며, 현재 가로등 점등과 통행에는 지장없음

□ 향후계획

❍ 교통사고로 인해 파손된 가로등주에 대하여, 중랑경찰서에 사고원인자 조사의뢰하여 원인자로 하여금 복구하고자 합니다.  끝.