＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 12월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2018년 12월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2018. 12월	증․감량	증․감율 (%)	2018. 11월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	18,972,982	20,808,786	1,835,804	8.82	20,309,384	499,402	2.40
총 생산량	18,834,110	20,656,900	1,822,790	8.82	20,128,995	527,905	2.56
1일 생산량	607,552	666,352	58,800	8.82	670,967	-4,615	-0.69
유 효 율	99,27	99.27	0		99.11	0.16

따로붙임 : 2018년 12월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	01/02 서대훈
협조자
시행	정수과-9	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개