문서번호	총무과-107
결재일자	2019.1.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
황종욱		김창중	01/02 김혜정
협조

조직개편 관련 사무실 재배치 전기작업 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.1.

행  정  국

(총 무 과)

조직개편 관련 사무실 재배치 전기작업 계획보고

민선7기 2단계 조직개편에 따른 사무실 재배치 전기작업을 실시하여쾌적한 근무환경 조성하고자 함

□ 추진근거

○ 총무과-36981(2018.12.31.,민선7기 2단계 조직개편에 따른 재배치계획 보고)

□ 작업개요

○ 일    시 : ‘18.12.22 ~ ‘19.1.3

○ 장    소 : 무교별관

○ 작업내용

- 조직개편 관련 부서이동에 따른 전등 회로분리 및 전원선 배관․배선

□ 세부 작업내용

○ 6층 기술심사담당관(추가임차)

- 설치사유 : 부서이동에 따른 추가 임차

- 작업개요 : 전원선 3회로(빔프로젝트, 탕비실, TPS) 배선 및 회의실 전등 회로 분리 및 스위치 설치

- **************

○ 7층 경제일자리실

- 설치사유 : 부서이동에 따른 사무실 재배치

- 작업개요 : 사무실 전등 분리․연결 및 스위치 설치

- ***************

변경전	변경후
*	*

○ 12층 청년청(추가임차)

- 설치사유 : 부서이동에 따른 추가 임차

- 작업개요 : 전원선 3회로(빔프로젝트, 탕비실, TPS) 배선 및 회의실 전등 회로 분리 및 스위치 설치

- ***************

	<추가임차 사무실 배치(안)>
****************************

□ 행정사항

○ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

○ 긴급한 작업이고, 소액으로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

- **************.  끝.