	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 1월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-8653(2018.12.27.)호『겨울철 소방안전대책 관련 동절기 소방용수시설 점검계획』

나. 재난관리과-375(2018.01.16.)호 『2018년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영 계획 알림』

다. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 이촌119안전센터에서 관리 운용 중인 소방 용수시설에 대한 정기조사와 동절기 소방용수시설 점검을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019.01.07. ~ 2019.01.24.(기간 중 12일간)

나. 대  상 : 423개소 (소화전 415, 저수조 7, 급수탑 1)

※ 다용도소화전 1개소 제외(입력 금지)

다. 조사자 : 1팀장 민경원 외 17명 (감독자 : 각 팀장/안전책임자 : 조별 선임)

라. 방  법 : 당번 근무일에 펌프차, 탱크차 등 활용

마. 주요내용

1) 소방용수시설 매몰․파손 등 유지관리 상태

2) 소방용수시설 주변 주차구획선 등 장애물 제거

3) 각종 훈련 등 병행 실시

3. 기타 행정사항

가. 각조별 담당자(조사자) 결원 발생시 센터장 및 감독자 책임하에 담당자 및 조사일정등

을 유동적으로 변경하여 시행하여 주시기 바랍니다.

나. 특이 상황 행정정보시스템 입력 및 10월 용수조사 계획표 반영 철저.

다. 매월 마지막주 주간근무용수 담당자 소방용수조사부 미입력 확인 철저.

붙임 : 1월 소방용수조사 일정표 1부.

끝.

	이촌119안전센터장
담당자	이종훈		2팀장	장성옥		센터장	01/02 전양구
협조자
시행	이촌119안전센터-5825	(		)	접수		(		)
	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	707-0191	/전송	712-0119	/	shjung5@seoul.go.kr	/	부분공개(6)