	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 1월중 정기 소방용수시설 조사 계획

1. 재난관리과-779(2018.1.30.)호 『2018년 소방용수시설 운영 계획 알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 1. 7. ~ 1. 25.

나. 대  상 : 392개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
392	368	3	3	18

다. 조사일정 : 붙임 1 참조

❍ 주간근무중 펌프차 등 조사실시(안전관리책임자 : 각차량 탑승선임자)

❍ 감독자 : 센터장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에

즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

❍ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장조치 불가사항 대응총괄팀보고

붙임 : 1. 1월중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 고장용수내역 1부.

3. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식)1부.  끝.

담당자	황인상		진압3팀장	윤순관		센터장	01/02 이종태
협조자
시행	구로119안전센터-5	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/		/	대시민공개