＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2018년 12월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2018년 12월 한강 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 붙임 하여 보고합니다.

1. 2018. 12월 강북 원수 사용량 : 20,849,446㎥

◦ 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 = 20,962,391㎥ - 112,945㎥

2. 뚝도 도수관로 사용량 : 2,880,293㎥

3. 구의 도수관로 사용량 : 4,007,550㎥

붙임 : 원수유량계 검침결과(2018년 12월) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	권오정		정수과장	01/02 김형섭
협조자
시행	정수과-3	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개