고시원 안전시설 등 세부점검표(소망***)

점검대상
대 상 명	*****								전화번호		******************** ******************
소 재 지	*************				영업주명				***		영업장면적 (㎡)		*****
영업층	**		층별 비상구 수		************						주방 설치층수		**
비상구 피난형태	****			복도 폭 (㎝)				**		주방 화기종류		****
간이SP 설치유무	*	방(室) 수			***				운영형태 구분		****
건물구조	************					대표자			***		소방안전관리자			*** *************
점검사항
점검사항							점검결과					조치사항
① 소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검
- 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인							*******
- 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인							*******
② 간이스프링클러설비 작동기능점검
- 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인							*******
- 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인							*******
③ 경보설비 작동기능점검
- 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인							*******
- 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인							*******
- 가스누설경보기 정상작동여부 확인							**************					**************
④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검
- 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인							*******************					**************
- 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부							*******
- 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인							****
- 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인							*******
⑤ 비상구 관리상태 확인							*******
⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인
- 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태							*****************					**************
⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인							****
⑧ 누전차단기 작동 여부 확인							*************************					**************
⑨ 피난안내도 설치 위치 확인							*******
⑩ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인
- 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부							************
- 합판ㆍ목재 방염성능확보 여부							************
- 내부구획재료 불연재료 사용 여부							************
⑪ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인							****
⑫ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성 및 1년간 보관여부							*******
⑬ 화재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인							*******
○ 점검일자 : 2018. 12. 18. 계급: 지방소방위 점검자: 김 한 림 계급: 조사보조 점검자: 최 남 미

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김한림		김성문		01/03 고재일
협조