		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소************

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005453965	고객접수번호	0962019000339
수용가명	***	민원신청일	2019.01.02.
수용가주소	************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- ********************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1976.06.15.	기물번호	*********67
현장방문일시	10시 10분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	구경확대및 수전분리 안내

끝.

주무관							성동제				현장민원과장					01/03 채재일
협조자
시행			현장민원과-127										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-2402							/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)