	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 1월중 소방용수시설 조사 및 비상소화장치 점검 계획

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 市.재난대응과–163(2018.1.3.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림』

다. 재난대관리과-104(2018.1.4.)호 『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

라. 재난대관리과-5391(2018.6.11.)호 『비상소화장치 점검횟수 등 변경알림』

2. 세곡119안전센터 2019년 1월중 정기 소방용수시설조사 및 비상소화장치점검을

다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사대상 : 222개소

총 계	소화전		비상소화장치
	지상식	지하식	비소 61호 등11개소
222개소	89개소	133개소	일체형9, 분리형2

나. 기간: 2019. 1월중

〇 각팀 담당별 주간 일정에 따라 탄력운용

다. 중점사항

〇 소화전·비소함 출수여부 및 소화전 전실 붕괴여부

〇 소화전 및 제수변실 주변 지반침하 여부 및 보수사항

〇 인근지리 및 교통사항, 의료기관 등의 위치․현황 파악

〇 소화전 보수사항 및 소화전 주변, 대형화재취약대상 지리숙달훈련 등 병행

3. 행정사항

가. 조사 일정은 출동, 훈련, 기타 점검 및 휴가 등의 상황을 고려하여 탄력적으로 실시하며,

나. 조사 중 안전사고, 불필요한 민원 발생하지 않도록 안전책임자(선임자) 책임하에 사전교육 철저

다. 소방용수별 담당자 부재시(교육 및 장기휴가 등)는 해당 조에서 조사하는 것을 원칙으로 하고 조사 후 근무일지 및 119소방행정정보시스템 입력 철저

붙임 1. 소방용수현황(세곡). 1부.

2. 소방용수시설 조사 일정표(세곡) 1부.  끝.

담당자	박송대		진압2팀장	김광수		119안전센터장	01/03 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-32	(		)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268 세곡119안전센터 (율현동)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	jimco1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)