문서번호	소방행정과-103
결재일자	2019.1.3.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김석기	김금숙	박일남		01/03 민춘기
협 조

2019년도 청사관리 용역(전기, 승강기, 비데) 계획

2019.01.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 전기 및 승강기 안전관리 용역계획

우리 성북소방서에 설치·관리운영중인 전기설비, 승강기, 비데에 대한 2019년도 안전관리 계획을 수립하고, 전문업체 위탁관리를 통해 안전하고 효율적인 용역관리를 시행하고자 함

Ⅰ		관련근거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』제23조

(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결)

지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 그 지방자치단체의 긴급한 재해복구계약 또는 임차ㆍ운송ㆍ보관 계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약에서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전이라도 그 회계연도의 확정된 예산의 범위에서 미리 계약을 체결할 수 있다.

□『전기사업법』제73조(전기안전관리자의 선임) 및 같은법 시행규칙 제40조

(안전관리대행)

○전기설비 소유자는 그 전기설비의 공사,유지 및 운용에 관한 안전관리 업무를 수행하기

위하여 국가기술자격법에 의한 전기기술자격을 취득한 자를 전기안전관리자로 선임하여야

한다. ※ 전압 600V이상으로 용량 75KW이상, 발전설비 10KW이상

○용량 1,000KW미만의 전기수용설비는 한국전기안전공사 또는 일정한 자격을 가춘

대행업체, 개인대행자와 안전관리대행 계약을 하였을 경우 전기안전관리자를 대행

한 것으로 본다.

□『승강기시설 안전관리법』제16조(승강기의 자체점검자), 제11조의4

(표준유지관리비), 같은법 시행규칙 제15조(승강기의 자체점검)

Ⅱ		개요

□ 유지관리 필요성

❍ 전기실 수배전 설비 및 자가용 발전설비의 사고예방 및 안정적인    전력공급을 확보하기 위한 유지관리 수행

❍ 본서 전기설비 및 승강기에 대한 안전관리를 위하여 상시.정기점검을 통한 효율적 운영 및 안관관리체계 유지

❍ 본서 직원과 민원인의 위생관리를 위한 상시.정기점검을 통한 효율적 운영

□ 대상시설물 현황

❍ 시설물 현황

층별.용도별		면 적		비 고
		㎡	평
총 계		5,142.34	1,558.28
지하1층	보일러실,기전실,주차장	1,584.03	480
지상1층	차고,사무실,대기실	902.26	273.41
2층	사무실,심신안정실,대기실	770.89	233.60
3층	사무실,상황실,체력단련실	856.4	259.51
4층	강당,식당,탈의실	639.04	193.64
5층	사무실, 안전체험교실	389.72	118.09
옥탑	Elev.기계실	37.68	11.41	연면적 제외

❍ 전기설비 현황

수전전압	22,900V	계약용량(수전용량)			400kW, 비상발전275kW
계약종별	일반용(을) 고압(A),선택2
변 압 기	전압(1차/2차)	용량(상수×kVA)	대수	용도		형식	설치년도
	22,900V/380V	3Ø × 400	1	동력,전등,전열		몰드식	2007. 4.25
배전전압	동 력 : 380V, 220V (3Φ 4Ρ) 조 명 : 380V, 220V (3Φ 4Ρ) 전 열 : 380V, (3Φ 4Ρ)

❍ 승강기 현황

기 기 명	운행층	규 격	대수	설치업체
승 강 기 (인화물 및 장애인겸용)	지하1~5층	권상기 로프식 ST-VF 5형 15인승 1,000kg	1	현대엘리베이터(주)

❍ 비데 현황

모 델 명	설치층	규 격	대수	설치업체
BAS22-B	3층	507mm(가로) × 535mm(세로) × 150mm(높이) (서장실1)	1	******* *********
BSA-29	1 ~ 5층	525mm(가로) X 534mm(세로) x 145mm(높이) 1층(남1,여1), 2층(남3,여1),4툰(여1), 5층(남2)	9	******* *********
BA09-B	3층	525mm(가로) X 534mm(세로) x 145mm(높이) 3층(남2, 여1)	3	******* **********

Ⅲ		세부추진계획

□ 청사안전관리 용역 대상

청사 안전관리 용역명	주 요 대 상
2019년도 전기 안전관리용역	수전설비, 비상발전기, 기타 전기설비
2019년도 승강기 안전관리용역	승강기(장애인겸용) 1대
2019년도 비데 안전관리용역	비데 13대(2018년 3대, 2017년 9대, 2016년 1대)

□ 2019년도 전기 안전관리 용역

❍ 위탁기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.(12개월)

❍ 관리대상 : 수전설비, 비상발전기, 기타 전기설비

❍ 업체선정 :『전기사업법』제73조의5 제3항에 의한 전기안전관리

대행사업자로 등록된 업체

❍ 과업내용

- 인입선관리상태, 배·분전반 관리상태, 배선용 차단기의 적정성 여부

- MCC반 운용상태, 전열기구 사용상태, 콘덴서 관리상태, 조명설비 관리   상태, 구내전선 배선상태 점검 및 전기설비 부하상태 적합여부

- 인입선관리상태, 배·분전반 관리상태, 배선용 차단기의 적정성 여부

- 전기안전관리담당자 선임

- 전기사업법 시행규칙 제44조 규정에 의한 전기안전관리담당자 직무 수행

- 과업지시에 의한 월간점검(용량별 3회)시행

□ 2019년도 승강기 안전관리 용역

❍ 위탁기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.(12개월)

❍ 관리대상 : 승강기(장애인겸용) 1대

❍ 업체선정 :『승강기시설 안전관리법 제11조 규정에 의한 유지관리업

으로 등록된 업체

❍ 과업내용

- 승강기 제조 및 관리에 관한 법률이 정하는 자체검사의 실시 및 기록유지

- 고장발생 및 비상시 신속한 출동 및 현장조치

- 연1회 실시되는 승강기 법정검사 대비 사전점검 및 법정점검 입회

- 전기안전관리담당자 선임

- 과업지시에 의한 월간점검(매월 1회이상)시행

2019년도 비데 안전관리 용역

❍ 위탁기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.(12개월)

❍ 관리대상 : 비데 13대

❍ 업체선정 : *************************

❍ 과업내용

- 2개월 단위 무상 정기점검(AS무상, 스팀청소, 필터교환 등)

- 고장발생 및 비상시 신속한 출동 및 현장조치

- 파손시 무상 A/S처리, 제품 하자시 무상 교체

- 기타 계약사항 등

Ⅳ		계약방법 및 예산집행

□ 계약방법 : 전자수의시담(전기, 승강기)

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 제5장 수의계약 운영요령

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제23조

(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결)

❍ 수의계약사유 : 추정가격 2천만원 이하의 소액 용역계약

□ 예상소요금액 : 금7,096,650원(금칠백구만육천육백오십원)

□ 계약방법 : 신용카드 결제(비데)

❍ 관련근거

- 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금

영수증 사용요령 (행정자치부 예규 74호)

□ 예상소요금액 : 금3,326,400원(금삼백삼십이만육천사백원)

❍ 산출내역

용 역 명	계약계월	단가(원)	산출금액(원)	비 고
2019년도 전기안전관리	12	526,350	5,789,850	부가세포함
2019년도 승강기안전관리	12	108,900	1,306,800	부가세포함
2019년도 비데안전관리	12	277,200	3,326,400	부가세포함

❍ 지급방법 : 매월 기성확인 후 월 지급액 고지서 납부 및 신용카드 결제

□ 예산과목 : 직무환경개선, 소방관서 시설물 유지 보수, 공공운영비(201-02)

Ⅴ		추진일정

❍ 용역계획수립 ...............................  ‘19. 1. 3.

❍ 용역발주시행 ...............................  ‘19. 1. 4.~7.

❍ 전자수의시담 및 계약체결 ................  ‘19. 1. 7.~11.

❍ 용역착수 ....................................  ‘19. 1. 1.