투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	어린이동물원 전기온수기 고장 보고

우리과 어린이동물원에서 사용중인 전기온수기가 고장으로 인해 수리하는 것에 대하여 아래와 같이 보고하고자 합니다.

가. 수리 보고내용

연번	동물사	업체명	수리대상	보고 내용
1	어린이동물원	모아에너지	전기온수기 HJSS-045	갑작스런 온도조절기 합선으로 인한 고장

나. 고장 경위

○ 금년 1월 1일 18시 30분경 사무실 마감을 하던 직원이 탈의실내 전기온수기 외부전선

에서 불꽃이 튀고 합선되는 모습을 발견, 즉시 전기실에 연락하여 상태 확인을 요청.

○ 변전실 직원이 확인한 결과 온도조절기 전선의 합선으로 인한 고장 확인.

○ 가열 및 온수 조절이 불가능하고 화재 등의 안전사고 우려로 수리 예정.

다. 수리계획

○ 화재 등의 안전사고 및 동물사 위생관리를 위해 현재 작동상태가 불량한 1대의

전기온수기를 예산 배정 후 긴급 수리 예정.

붙임 : 어린이동물원 온수기현황 사진 1부. 끝.

주무관	임소희		주무관	최종운		동물복지2과장	01/04 송부용
협조자
시행	동물복지2과-48	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원 광장로 102	/
전화	500-7945	/전송		/	c92000@naver.com	/	대시민공개