“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(6-7 필립스 AED) 고장수리 완료 보고(상계)

1. 상계119안전센터-4829(2018.09.17.)호 『구급장비(6-7 필립스 AED) 고장발생 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 사용중인 구급장비(6-7 필립스 AED)고장수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 완료일자 : 2019. 01. 04.

나. 모 델 명 : 제세동기 고급형 필립스-MRX

다. 고장내용 : 필립스 제세동기 성인용 커프 압력 상승시 바람이 빠지는 현상

라. 방   법 : 본서 재난관리과 구급팀 여분 성인용 커프로 교체 완료함.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	장현준		3팀장	이계상		센터장	01/04 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-63	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개