＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 1월 3일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		임효식
탐지구역				양재05블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재05		관 로 (음청식, 육안탐사)		서초구 남부순환로344길10 (서초동367-3번지)		경부고속도로 서초IC진출로 옆길에 불명수 유출건 음청식 탐지결과 600mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							600mm관로 누수적출
방배1-20		민 원 (음청식, 육안탐사)		서초구 명달로9 방배빌딩 (방배동 1006-2번지)		방배빌딩 뒷 골목길에 동공발생 건 탐지결과 누수 이상없음(상수도 관로없음)							관로 없음
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호				기간제 근무자 계약만료 (2018.4.1.~2018.11.30)							30건
서초 (B조)	김치련 윤제근 이창호				기간제 근무자 계약만료 (2018.4.1.~2018.11.30)							42건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	01/04 박희철
협조자
시행	급수운영과-171	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개