배수지 수표면 점검 결과 보고(12월)

주무관		수질팀장	행정지원과장			결재
이대영		정번석	01/04 서재식
협 조

명에 의하여 관내 배수지의 수표면 상태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019.  1.  4.

보 고 자 :  화공7급 이 대 영

□ 점검개요

○ 점검주기 : 월 1회

○ 점검대상 : 관내 배수지 8개소

연번	구분	배수지명	시설규모		정수센터
			용량(톤)	지(池) 수
1	*****	***	*******	**	**
2		***	*******	*	*****
3		****	******	*	**
4	*****	****	*****	*	**
5		****	*****	*	**
6		****	***	*	**
7		******	*****	*	*****
8		*******	*****	*	**

○ 점검내용 : 배수지 수표면 거품발생 여부

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2018. 12. 19.(수)

○ 점 검 자 : 박관우, 유석재

○ 점검결과 : ******************************

그 외 배수지 이상없음.

□ 조치사항

○ 점검결과를 본부(수질과), 서울물연구원, 해당 정수센터등에 통보코자 함. 끝.