＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	우면산아리수올림터 기전설비 주간점검 완료보고

1. 우면산아리수올림터 기전설비 주간점검 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 우면산아리수올림터 기전설비

나. 점검일시 : 2019. 1. 4

다. 점검내용 : 수변전설비, 모터펌프, 원격제어, 경보설비의 온도, 계기값, 동작시험 등

라. 점검결과 : 정상

첨부 : 우면산아리수올림터 기전설비 주간점검 1부. 끝.

주무관							차동건				기전팀장					손병대					시설관리과장					01/04 편병률
협조자
시행			시설관리과-290										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개