“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 한강교량 CCTV 영상감시 출동시스템 유지관리 결과 보고

1. 관련문서

가. LJ-55-1231(2018.12.27.)호“시스템 종합점검표 제출의 건”

나. 재난대응과-28067(2018.12.28.)호“2018.12월중 한강교량CCTV영상감시

출동시스템 용역결과보고”

2. 위와 관련하여 2018년도 한강교량 CCTV 영상감시 출동시스템 유지관리     용역 수행 최종결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 용역기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31(1년)

나. 용역업체 : ㈜ LJ-이엔지(대표자 임성희) / 금195,560,680원

다. 점검결과 : 179건 장애 등 유지관리 조치

- 여의도2건, 반포1건, 뚝섬6건 등 9건 누락사항 확인 정정

구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
여의도	관제소	8	3	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0
	현 장	27	1	6	5	1	2	1	2	2	1	1	2	3
반포	관제소	12	0	2	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0
	현 장	25	3	2	5	5	1	0	1	1	1	1	1	4
뚝섬	관제소	12	0	5	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0
	현 장	95	4	9	10	12	11	12	12	7	4	7	6	1
합 계		179	11	24	26	22	15	17	17	12	8	10	9	8

붙임: 1. 2018. 12월중 정기점검 결과 보고서 1부.(용량초과 별도저장)

2. 2018년 하반기 종합검검 결과보고서 1부.  끝.

★담당자	장충식		구조대책팀장	정선웅		재난대응과장	01/07 김학준
협조자
시행	재난대응과-685	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 퇴계로26길52 소방재난본부 재난대응과	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1421	/전송	3706-1419	/	janjj99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)