	119특수구조단
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	2018. 11. 27.(01:30) 마포대교 투신관련 CCTV 모니터링 자료 제출

1. 2018. 11. 27. 01:30분 마포대교 투신관련 CCTV 모니터링 자료제출 요청 관련입니다.

2. 위와 관련 마포대교 CCTV 모니터링 자료를 아래와 같이 제출합니다.

가. 사고개요

○ 일   시 : 2018. 11. 27. 01:30

○ 장   소 : 마포대교

○ 내   용 : 마포대교 투신자 발생

3. CCTV 모니터링 관련

가. 모니터링 형태

○ 주간근무(09:00~18:00) : 유지관리 용역직원

○ 야간근무(18:00~09:00) : 구조대원 소내근무와 병행

○ 당번근무(09:00~명일 09:00) : 구조대원 소내근무와 병행

나. 모니터링 방법 : CCTV 팝업창 영상 중심

다. 모니터링시 제한사항

○ 소내근무시 일지작성 및 청사순찰, 구조출동 등 모니터링 공백 불가피

○ 모니터링 외 영상조작 및 시스템관리 제한(전문적 지식요함)

라. 사고당시 CCTV작동관련(붙임내용 참고)

○ 2018년 11월 27일 01시 소내근무중 마포대교 투신지점(01시 23분경) 전·후로 팝업창이 활성화 되지 않았으며 적외선 센서 알람도 없었습니다.

4. 건의사항

○ 별도의 전문 관제직원 배치 필요(24시간 근무)

붙  임  CCTV 모니터링 팝업창 기록지(사고당시) 1부.  끝.

	119특수구조단장
담당자	윤봉준		지대장	김형길		수난구조대장	01/07 김재근
협조자
시행	수난구조대-78	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94 여의도수난구조대 (여의도동)	/
전화	02-3706-1940	/전송	02-3706-1949	/	ro40427@seoul.go.kr	/	대시민공개