＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2018년 4분기 소방용수 시설 보수내역 통보

1. 재난대응과-6649(2018.09.11.)호와 관련입니다.

2. 2018년 4분기 귀 서의 요청으로 우리사업소에서 시공한 소방용수시설 보수 건에 대한 완료내역을 붙임과 같이 통보합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 마포구 관내 소방용수시설 보수공사

나. 작업내용

- 소화전 보수 : 17건(지하식 7건, 지상식 3건, 철개교체 1건, 이상없음 6건)

- 작 업 기 간 : 2018. 10월 ~ 2018. 12월

붙임 : 보수완료 내역  1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	정원형		주무관	김승완		급수운영과장	01/07 이병운
협조자
시행	급수운영과-343	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과 (홍제동)	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(3)