＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도사업본부(남부사업소)의 계량기고장수리 기피 건

안녕하십니까. 상수도행정에 관심을 가져주신 ***** 감사드립니다.

민원제기하신 수도계량기 내부 물방울 맺힘 현상과 관련하여 답변 드립니다.

저희 수도사업소에서 설치하는 수도계량기는 습식 즉 검침하는 부분이 물로 채워지는 계량기입니다. 유선으로 고객님에게 서울시설공단 계량기 교체직원이 설명 드렸듯이 수도계량기함 내 밸브를 장기간 잠가 놓으면 물이 충진되지 않아 계량기 내·외부 온도차 인하여 검침하는 유리면에 물방울이 생기게 됩니다. 이것은 수돗물을 사용하게 되면 자연스럽게 없어지는 현상으로 계량기 고장이 아닙니다.

더 궁금한 내용이 있으시면 남수수도사업소(02-3146-2563, 강병훈)로 전화주시기 바랍니다.

고객님의 가정에 항상 건강과 행운이 충만하시길 기원합니다.

주무관							강병훈			현장민원과장					01/07 이연섭
협조자
시행			현장민원과-254									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2563						/전송			02-3146-4657					/	kang1401@seoul.go.kr												/	부분공개(6)