＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 4/4분기 아리수음수대 수질검사 결과 보고

1. 아리수 직결음수대 종합관리 대책(급수설비과-1956, ’08.10.13.) 및 아리수음수대 유지관리 개선계획(급수설비과-2903, ’14.5.9.)과 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 검사대상 :***************

**************************************

(단위 : 대)

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과			계	고장	철거	공사	단수	미사용	기타
		적합	부적합	미검사
계	3,439	3,320	2	117	117	14	23	20	39	19	2
학 교	3,056	2,955	-	59	59	11	13	17	-	16	2
공공기관	237	223	-	14	14	2	8	1	-	3
어린이집	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공 원	144	100	-	44	44	1	2	2	39	-	-

붙임 : 2018년 4분기 아리수음수대 검사결과 및 현황 1부.   끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
	박현아		수질팀장	김철		행정지원과장	01/08 김창년
협조자
시행	행정지원과-431	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)