투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시체육시설관리사업소장(운영기획과장)
(경유)
제목	구의야구공원 옹벽 정밀안전진단 요청에 대한 회신

1. 운영기획과-13564(2018.11.06)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리본부에서 시행중인 “천호대로(광나루역) 확장공사” 구간중 귀 사업소에서 관리하는 구의야구장과 인접하여 설치된 옹벽구간에 대한 정밀안전진단 요청사항에 대하여는 아래와 같이 회신합니다.

가. 옹벽 블록에 발생된 백태(백화)는 외부전문가와 현장점검결과 구조적인 사항은 아닌 것으로 판단되며 추후 제거작업 시행 예정

나. 미세균열은 옹벽 블록의 모양과 높이차에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단되며 균열발생부분에 대한 계측을 시행하여 균열 수렴후 보수 예정

다. 현재 보강토 옹벽은 부등침하, 배부름, 전도 등 구조적인 잠재요인은 없으며, 옹벽의 변위와 균열 계측후 그 결과를 종합적으로 검토하여 정밀안전진단 필요시 진단 시행 예정. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							황윤기			교량건설과장					장종환					토목부장					전결 01/08 김영수
협조자
시행			토목부-320									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2577						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개