문서번호	정수시설과-54
결재일자	2019.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
임원성		01/08 강성욱
협 조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

「2018년 전기설비 유지보수공사」

제4차 작업(의뢰)계획 보고

2019.  1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

「2018년 전기설비 유지보수공사」

제4차 작업(의뢰)계획 보고

’18년 전기설비 유지보수 공사 계약자에 (제4차)작업 의뢰코자 그 계획을 보고 드림

□  공사개요

○ 공 사 명: 2018년 전기설비 유지보수공사

○ 공사기간: 2019.1.1. ~ 3.31.

○ 계약금액: 4,331,300원(총액: 61,000,000원)

○ 계 약 자: ㈜유성전기 대표 유명호

□  작업내용

○ 테니스장 배전케이블 포설공사(문화재동 전기실 ↔ 테니스장 옥외 분전반)

- 전력케이블(F-CV 2C/16sq), 접지전선 및 전선관 등

※ 전력케이블 절연 불량

□  시행계획

○ 위의 작업내용을 계약자에 작업 지시코자 하며,

- 작업기간: 2019. 1.10 ~ 1.31.

- 공사금액: 4,331천원

○ 신규발생 공종 및 현장여건상 변동되는 물량에 대해서는 선 시공 후          설계변경 시행 시 정산·반영코자 함

붙임: 작업의뢰서 1부.     끝.