투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	에너지저장장치(ESS) 설치규격 검토 요청

1.업무지시현장 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(장기계속-1차) 동양컨설턴트(주

), 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(장기계속-1차) (주)한국종합

건축사사무소, 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(장기계속-1차)

대영이엔티(ENT）

2.작 성 일 자 : 2019-01-08 15:01:26

3.지 시 내 용

가. 항상 공정하고 안전한 공사관리에 만전을 기하여 주심에 감사합니다.

나. 서울시 녹색에너지과-269(2019.01.04.)호와 관련입니다.

다. 에너지저장장치(ESS)의 한국전기안전공사 사용전검사 추가 검사항목에 대해 따로         붙임과 같이 알려드리니, 신관동에 설치되는 에너지저장장치 설치규격 및 조건을         검토하여 보고하여 주시기 바랍니다.

라. 아울러, 신관동 에너지저장장치 계약건은 화재 안전성검토를 받은 안전한 제품           으로 납품받아 시공하고자, 납품기한을 2019.08.14.까지 연장하였음을 알려드립         니다.

붙 임 : 1. 관련공문 1부.

2. ESS 사용전검사 추가 검사항목 1부.

3. 물품계약서(ESS) 1부. 끝

주무관							손영일			시책사업과장					전결 01/08 임병국
협조자
시행			설비부-260									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스B/D 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8650						/전송			02-3708-8659					/	zerone@seoul.go.kr												/	부분공개(5)