	강동소방서
수신	************(05281 서울특별시 강동구 구천면로 650 고덕주공7단지 주택재건축 정비사업 현장 (상일동))
(경유)
제목	위험물 임시 저장ㆍ취급 승인 처리 회신(고덕7단지아파트 재건축정비사업 공사장)

1. 민원접수 제45호(2019.1.4.) 『위험물 임시저장ㆍ취급 승인신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 임시저장ㆍ취급 승인 신청에 대한 서류검토 및 현장 확인한 바, 서울시 위험물안전관리 조례 제6조 규정에 적합하여 다음과 같이 승인 통보하오니 위험물 저장ㆍ취급 시 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 신청현황

○ 상  호 : 고덕주공7단지 주택재건축 정비사업 현장

○ 형  태 : 옥외저장소

○ 위  치 : 서울시 강동구 상일동 187번지

○ 설치자 : **********

나. 설치허가 신청사항

○ 제2류 인화성고체(고체연료)  : 8,580㎏

○ 장소별 : A – 3,120㎏(3.12배), B – 3,120㎏(3.12배), C – 2,340㎏(2.34배)

다. 임시저장 취급 기간 : 2019.1.9. ~ 2019.2.8.

붙임 : 위험물 임시저장ㆍ취급 승인필증.  끝.

	강동소방서장
담당자	이희문		위험물안전팀장	김보경		예방과장	전결 01/08 김상곤
협조자
시행	예방과-428	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)