건축허가 동의 위험물 검토의견서(천호동 167-57 외 1필지 건물-신축)(엔진펌프 일체형)

담당자	위험물안전팀장	예방과장		결재
이희문	김보경	전결 01/09 김상곤
협 조

문서번호 :	예방과-485

1. 건축물 현황                                   (2019년 1월 9일)

건 물 명	천호동 167-57외1필지 건물 - 신축	건 축 주	*** 외1인
주 소	강동구 성안로25길 59 (천호동 167-57외1필지)	주 용 도	복합건축물 (업무,공동주택)
건물구조	지하 1층 / 지상 13층, 연면적 1,216.03㎡, 건축면적 156.73㎡

2. 위험물 검토

구 분	검 토 내 용
① 위험물의 종류	•품 명: •수 량: L
② 위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상) □ 일반취급소 □ 옥내탱크저장소 □ 기 타( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님) □ 소량위험물시설( ) ■ 시설 없음(소량 미만)
③ 위험물시설의 위치	□옥내( ) □ 옥외
④ 비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	• 설치위치(개수): • 종 류 □ 실 단위 □ 설비단위 □ 옥외(큐비클식) • 용 량: kW • 2시간 사용량: L • 취급탱크 용량: L
④ 기타 설비 (위험물사용 설비)	엔진펌프 일체형(스프링클러) 사용
⑤ 비 고

3. 검토결과

검토결과	※위험물 저장·취급장소 없음
검토/확인자	검토자: 강동소방서 예방과 직급: 지방소방위 이름: 이희문서명 또는 인
	확인자: 강동소방서 예방과 직급: 지방소방경 이름: 김보경서명 또는 인