	중부소방서
수신	박재윤(06253 서울특별시 강남구 도곡로1길 25 (역삼동))
(경유)
제목	소방시설공사 착공(변경)신고서(*****************

1.민원-0138(2019.01.09)호『소방시설공사착공(변경)신고서』과 관련입니다.

2.소방시설공사 착공(변경)신고서가 접수되어 검토한바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

1) 건물명 : ****************

2) 위  치 : 서울시 중구*****************

3) 건축주 : ************

4) 주용도 : 업무시설(오피스텔)

5) 건물규모 : **********************************

나. 공사종별 : 증축 및 용도변경

변경사항	구 분	날 짜	제 목	내 용	사유	비고
	변경전	2019.01.08	피난기구 위치 및 수량변경 방화셔터 수량변경	세대내부설치 지하1층 설치	세대내부 설치 불가 1층에 접하여 삭제
	변경후	2019.01.08	피난기구 위치 및 수량변경 방화셔터 수량변경	복도에 6개소 설치 지하1층 삭제

다. 감리업체 및 시공업체

1)감리업체 : ***********************************

2)시공업체 : ********************************************************

3. 당부사항

가. 화기취급시 “화재감시자”를 자체 지정하여, 화재예방에 만전을 기하여 주시기를 바라며,

나. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지,등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

다. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

라. 건축공사중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히,인부숙소, 임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 : 소방시설공사관련 안내문 1부.

용접 등 공사장 화재안전수칙.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정,불친절,비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또느 소방재난본부,소방서 홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처 : 중부소방서장(☏2232-0119), 서울소방재난본부 소방감사담당관(☏3706-1831~1834), 다산콜센터(☏02-120), 서울특별시 응답소

http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
담당자	서수교		예방팀장	윤영란		예방과장	01/09 류중무
협조자
시행	예방과-495	(		)	접수		(		)
우	04554	중구 충무로 11 충무로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)