문서번호	운영과-210
결재일자	2019.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		운영과장		운영부장
강성수		문유식		01/09 기혜경
협 조
	총무과장				황차호
	주무관				이홍래

2019년 북서울미술관 자동제어 시스템 유지관리 용역 계획

2019. 1.

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

자동제어 시스템 유지관리 용역 계획

정기적인 관리를 통해 시설의 안정성과 사용연한을 향상시키고 고장발생시 신속한 조치를 위해 전문업체에 유지관리 업무대행 용역을 실시하여 효율적인 유지관리 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

1		추진배경

□ 준공 후 미술관 기계설비 자동제어 설비를 운영 결과 긴급시 안전사고의 위험성이 내재 되어 전문업체를 통한 유지관리가 필요함

2		설비현황

□ 자동제어 설비 시설현황

○ 시설위치 : 방재실 (지하 M1층)

○ 대상설비 : 기계설비 자동제어 운영 시스템(1호기, 2호기)

- 중앙감시반 1- BMS PRORRAM(USB 운영 시스템), PC , 모니터

※1호기：메인시스템, 준공시 설치(2013년 5월)

- BMS PROGRAM INSIGHT(USB 운영 시스템), PC , 모니터

※1호기：백업용, 2014년 12월 설치

○ 현장사진

방재실 제어 시스템	기계실 연동설비(DDC)

※ 자동제어 흐름

방재실 자동제어 운전시스템 □ 기계실 DDC 제어설비  □ 각종 설비 제어

3		용역 시행 계획

□ 유지관리 용역 주요과업 내용

○ 중앙관제장치 및 운영프로그램의 점검과 보수

○ 현장분산처리장치(DDC) 및 제어프로그램의 점검과 보수

○ 현장제어 기자재류(감지기, 조절기, 조작기 등)의 점검과 보수

○ 각 장비간 통신라인의 점검과 보수

○ 기기의 운영과 유지보수를 위한 운영요원의 교육

○ 설비운영의 합리화를 위한 개선안 제출

○ 응급상황 발생 시 이에 대한 긴급 점검 및 보수

○ 시스템의 데이터베이스 주기적인 보관 및 관리

□ 용역기간 : 2019. 2. 1. ~ 2019.12. 31.(11개월)

□ 용역주기

○ 정기점검 : 연 4회, 분기별 1회

○ 긴급점검 : 연 4회(응급상황 발생시)

*******************

******

******************************************

*************************************

********************************

***********************************************************

***********************

**********************(*********************** ******************************

○ 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영, 북서울미술관시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

4		기대 효과

□ 전문인력 및 장비를 통한 사잔점검 시행으로 안정적 설비 운영

□ 신속한 복구 체계 구축으로 시스템 수명 단축 예방.  끝.

붙임  과업지시서 및 견적서 각 1부.  끝.