복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	01/10 손병두

위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 1. 10.

보고자 :  소방경 공병홍/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2019. 1. 9.(수) 13:00~17:00

건   명

위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0014)

내용

1. 민원 제43(2019.1.3.)호 「위험물제조소등 전부완공검사」와 관련입니다.

2. 위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

**********************************************

****************************************

나. 내 용

구 분	내 용
주유취급소	1. 경유/휘발유용 고정식 주유설비 4복식 1대, 6복식 2대 설치 2. 기존 건물 철거 후 신축에 따른 면적변경(연면적 498.74㎡)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제37조(주유취급소의 기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 전부완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고