문서번호	시설과-67
결재일자	2019.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
박병화	윤상섭	문인기	01/10 남길순
협 조
	총무팀장		정언룡
	주무관		김태영

청사 소방용 저수조 누수 정비계획

2019. 1.

서부공원녹지사업소

(시설과)

청사 소방용 저수조 누수 정비계획

우리 사업소 청사 소방용 저수조 배관에서 누수가 발생함에 따라 안전한 화재예방을 위해 신속히 조치하고자 함.

1		누수현황

❍ 저수조 용량 : 4,300ℓ

❍ 위    치 : 청사 지하1층

❍ 누수부분 : 저수조 후면 유출배관

소방용 저수조	누수부분(유출배관)

2		조치계획

❍ 비상시 화재진화에 반드시 필요한 소방용수 확보를 위해 기계설비 공사업체에 긴급히 누수배관 정비 요청하고,

❍ 소요된 정비비용은 일상경비 지출

- 정비업체 : 우영엠이씨***********************

- 소요예산 : 약 1백만원

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비.  끝.