	서울식물원
수신	서 울 특 별 시 장(녹색에너지과장)
(경유)
제목	ESS시설 정밀안전진단 결과 제출

1. 녹색에너지과-32441호(2018.12.19.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 식물원에 설치되어 있는 ESS설비에 대하여 정밀안전진단을 실시하고 그 결과를 별첨과 같이 송부합니다.

가. ESS시설 개요

1) ESS시설 용량 : 250kW

2) 배터리종류 : 리튬이온

3) 배터리 제작사 : LG화학

나. 정밀안전진단 결과 : 시설 양호

붙임 : ESS 정밀안전진단 결과 1부. 끝.

	서울식물원장
주무관	김홍석		기획운영과장	01/10 윤학수
협조자
시행	기획운영과-297	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 강서구 마곡동로 161 서울식물원 식물문화센터 3층	/
전화	2104-9729	/전송	2104-9709	/	khs25@seoul.go.kr	/	대시민공개