문서번호	기전과-178
결재일자	2019.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	01/11 신상식
협조
	주무관		황상호

2019년 설날대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

2019. 1

성동도로사업소

(기전과)

설날대비 도로기전시설물 안전점검 계획

□ 민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로기전시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 부적합사항 적출시 정비코자 함.

1		추진근거

❍ 도로시설과-429(2019. 1. 10)

▷ 2019년 설날대비 도로시설물 안전점검계획

2		추진개요

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

- 도로기전시설물 : 차도 조명등 등 13종 14,512개

❍ 점검기간  : 2019. 1.11(금) ~  1.23(수)〔기간중 9일간〕

※ 설 명절 연휴 : 2. 2(토) ~ 2. 6(수), 4일간 [설날 : 2. 5(화)]

❍ 점 검 반  : 14명

▷ 기전과장 외 2, 기전상황실 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태

- 수신기 동작상태

- 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프, 발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

▷ 시설물 개선대상 : 세부계획 수립 후 연간단가 계약업체에 정비지시

3		행정사항

❍ 자체점검결과 시설보수과에 제출(본청 통합제출) : 2019. 1.23.

첨부 : 1. 도로기전시설물 현황 1부.

2. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

3. 기전시설 점검표 1부.

4. 안전점검 보고서 1부. 끝.