학교 음수대 실태 점검 결과 보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	심윤보	손창두	01/11 代손창두

	명에 의하여 관내 구로구 궁동 110-1호 예림디자인고등학교 등 20개소에 출장하여 학교 아리수음수대 사용실태에 대한 현장점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 01. 11.
복명자 : 행정7급 심윤보

복       명       내       용

일   시

2019. 01. 11. 10:00 ~ 15:00

건   명

2018년 하반기 학교 아리수 음수대 실태 점검 결과 보고서(심윤보)

내용

1. 수전현황

연번	고객번호	학교명	주소	음수대수량	음수대유지관리	점검결과
1	023193987	예림디자인고등학교	구로구 오리로21길 2(궁동)	16	학교자체	감 면
2		오류고등학교	구로구 오리로21길 2(궁동)	13	학교자체	감 면
3	031781167	우신고등학교	구로구 부일로 917(궁동)	22	학교자체	감면제외
4		우신중학교	구로구 부일로 917(궁동)	17	학교자체	감면제외
5	024502074	정진학교	구로구 부일로9길 158(궁동)	20	학교자체	감 면
6	035642997	세종과학고등학교	구로구 오리로21길 79(궁동)	1	학교자체	감면제외
7	032435892	서서울생활과학고	구로구 오리로 1355-10(궁동)	1	학교자체	감면제외
8	023192416	온수초등학교	구로구 부일로 893(온수동)	16	수도사업소	감면제외
9	035942595	목운중학교	양천구 목동동로 235(목1동)	41	수도사업소	감면제외
10	035942586	목운초등학교	양천구 목동동로 235(목1동)	33	수도사업소	감면제외
11	026810888	서정초등학교	양천구 목동로8길 19(목1동)	22	학교자체	감면제외
12	026864667	진명여자고등학교	양천구 목동로 170(목1동)	31	학교자체	감 면
13	026983319	신강초등학교	양천구 중앙로55길 72(신월2동)	16	학교자체	감 면
14	027038934	신남중학교	양천구 중앙로29길 109(신월2동)	14	학교자체	감면제외
15	027017911	양강중학교	양천구 중앙로 319(신월2동)	29	학교자체	감면제외
16	027017902	양강초등학교	양천구 오목로 101(신월2동)	15	학교자체	감 면
17	020535735	강서초등학교	양천구 오목로 31(신월4동)	16	수도사업소	감면제외
18	23046599	구일고등학교	구로구 구일로 90-51(구로1동 )	26	수도사업소	감면제외
19	23046600	구일중학교	구로구 구일로 90-133(구로1동)	25	수도사업소	감면제외
20	23046580	구일초등학교	구로구 구일로 68(구로1동)	16	학교자체	감 면
합 계				390

2. 관리현황

- 붙임 2018년 하반기 수도요금 감면 대상학교 및 평가결과서 참조

3. 점검자의견

- 우신고등학교와 우신중학교 동일 수전으로 우신고등학교에서 학생식당 등에서 정수기를 4대 사용하고 있으며 우신중 추가 1대 설치, 우신고 음수대 관리 상태 불량으로 감면 제외.

내용	- 세종과학고, 서서울생활과학고등학교는 음수대 1대 시범 설치 학교이며 각급학교 복도 등에 정수기 세종고 37대, 서서울고 20대를 사용 중에 있음으로 감면 제외. - 서정초등학교는 병설유치원 복합수전이며 관리상태 양호하나 병설유치원에서 각 반별로 1대씩 총 3대의 정수기를 사용하고 있음으로 감면 제외. - 신남중학교는 각 교무실과 각층에 정수기를 12대 설치 사용 중 이며, 양강중학교는 교무실과 급식실에 정수기를 3대 사용 중으로 감면 제외. - 온수초등학교, 목운중학교, 목운초등학교, 강서초등학교, 구일고등학교, 구일중학교 등 6개 학교는 유지관리를 수도사업소에서 하고 있음으로 감면 제외 함 - 나머지 7개 학교는 정수기 사용이 없고 관리상태도 양호하여 요금을 감면함이 타당. 끝.
비 고	붙임: 2018년 하반기 수도요금 감면 대상학교 및 평가결과서 1부.