＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	검침장애 수전 정비 재요청(회현동)

1. 검침장애로 검침이 불가한 아래 수전의 조속한 정비를 요청하오니, 처리결과(진행상황)등을 2019.01.25.(금)까지 문서로 회신하여 주시기 바라며, 정비지연으로 민원이 발생하고 있으니 반드시 처리결과 및 진행상황 등을 수도사용자에게 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 검침장애 수전 내역

수용가		고객번호	장애사유	기물번호	인정검침 기간	인정 사용량	비 고
주소	사용자명
********* ***	** ***	6284997	맨홀침수 (회전멈춤)	0000000046	********* ******	******	요금과-34807(15.11.13) 요금과-4978 (18.2.23) 요금과-25103 (18.09.19)
***********	***	253380	밸브고장 (회전멈춤)	0200004085	********** ******	*****	요금과-33042 (17.12.14) 급수운영과-4192 (18.2.28) 요금과-25103 (18.09.19)
*********** *********	***	365384	침수 (관노후)	0200021029		****	요금과-27679(18.10.19) 요금과-30403 (18.11.15)

끝.

	요금과장
주무관	오수연		요금관리1팀장	이성식		요금과장	01/14 김용운
협조자
시행	요금과-1153	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로88 장충동2가, 중부수도사업소	/
전화	02-3146-2115	/전송	02-3146-2139	/	saturn33@seoul.go.kr	/	부분공개(6)