청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	목동신한 관리단 관리위원회 회장(07946 서울특별시 양천구 목동중앙북로 7 목동신한 관리단 (목동, 신한이모르젠))
(경유)
제목	진정민원 답변(목동신한)

1. 항상 저희 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사 드립니다.

2. 귀하(사)께서 신청하신 민원에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 답변 드리도록 하겠습니다.

가. 민원내용

1) 피난,방화시설 주위에 물건적치 또는 방범셔터 설치

2) 지하1층 주차장 용도 변경 사용

나. 답변

1) 현장확인한바 옥내소화전 부근 장애물 적치행위에 대하여 현지시정 하였으며, 방법셔터 설치에 대하여는 사용 정지 및 철거를 요청 하였으며 해성마트 관계자에게  소화활동 및 피난상 지장이 없도록 지도함

2) 지하1층 주차장 용도변경 사항은 구청업무에 해당함을 알려 드립니다.

3. 위와 관련하여 궁금한 사항이 있다면 양천소방서 예방과 (사법담당 조규영02-6981-8691)로 연락 주시면 성심것 답변 드리겠습니다.

붙임 : 진정민원 현장확인(목동신한) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	01/14 강경철
협조자
시행	예방과-735	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축