문서번호	시설개선과-443
결재일자	2019.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이준모		윤정한	01/15 代김남대
협 조
	주무관			황인정

2019년도 기계설비 안전점검 계획

2019. 1

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2019년도 기계설비 안전점검 계획

잠실종합운동장 내 각 경기장별 기계 시설물 유해요인을 사전에 제거하고 사고발생을 방지하고자 기계설비 점검계획을 수립하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

❍ 기계설비의 효율적 관리와 설비 수명연장 및 사고예방

❍ 누수사고 예방활동 강화 및 위기 대응능력 향상

❍ 우기대비 및 동절기 기계설비 취약기간 점검 강화

Ⅱ		일반현황

❍ 주요설비

구 분	보일러	냉동기	공조기	펌프류	탱크류	휀류	기타
계	9	5	22	201	37	298	위생도기 에어컨 열교환기 배관류 등
주경기장	6	4	9	114	22	169
실내체육관			4	30	3	66
수영장	2		4	34	4	33
야구장	1	1	5	23	8	30

❍ 근무인력

- 주경기장(기계실) : 6명(보일러안전관리자 외 5명)

- 수  영  장(기계실) : 5명(보일러안전관리자 외 4명)

- 시설개선과(사무실) : 3명(설비반장 외 2명)

❍ 유관기관 비상연락망

구 분	에너지관리공단	도시가스	보일러	기계공사 업체
상 호	서울지역본부	㈜코원에너지	㈜대열보일러	2019년 연간단가
연락처	2071-3806 검사대상기기 담당	3410-8119 상황실	02-461-4660	미정

Ⅲ		점검계획

❍ 점검기간 : 2019. 1 ~ 12월

❍ 점검대상 : 주경기장, 보조경기장, 실내체육관, 수영장, 잠실야구장,

효창운동장, 구의야구공원

❍ 점검장비 : 파이프렌치, 드라이버, 온도검출기, 가스누설탐지기 등

❍ 점검주기 : 일일점검, 월간점검(6회),특별점검(6회)

※ 특별점검시 월간점검 대체

- 외부기관 점검

점검종류	점검대상	점검시기	점검기관	비고
보일러안전점검	잠실종합운동장 보일러 설비	6월~8월	에너지관리공단	년1회
가스안전점검	잠실종합운동장 가스설비	8월~10월	가스안전공사	년1회

❍ 점검방법 : 외부기관 및 자체인력 점검

- 외부기관

․ 성능 및 효율안전상태 확인, 기능안전상태 점검, 가스안전시설 점검

․ 요청점검(필요시) : 한국가스공사, 에너지안전관리공단

- 자체인력

점검주기	점검방법	점 검 대 상	시 기	점 검 자
일 일	육안	운동장내 전체 기계설비	매일(일지기록)	기계실,사무실
월 간	장비,육안	해당월 건물 기계설비	매월 마지막주 월~수 (월간점검표)	기계실,사무실
특 별	장비,육안	설날,해빙기,우기대비,여름철,추석,겨울철	별도계획수립	기계실,사무실

Ⅳ		점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장근무자가 즉시 조치

❍ 긴급 보수가 요구되는 경우에는 기계설비 연간단가 업체에 작업 지시하여 조치

❍ 많은 예산이 수반되는 사항은 별도 예산확보 후 조치

붙임 : 월간 점검표 각 1부. 끝.