	119특수구조단
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	여의도수난구조대 CCTV 및 적외선 감지기 고장발생 통보

1. 『한강 교량 CCTV 운영지침』과 관련입니다.

2. 위와 관련 여의도수난구조대 CCTV 및 적외선 감지기 고장이 발생하였기에 아래와 같이 통보하오니 조속히 조치하여주시기 바랍니다.

○ 고장발생내역

연번	장비명	고장일시	고장발생내역	비 고
1	열상카메라	2019.01.10. 14:00분경	○ CCTV 모니터링 중 고장 발생.	·마포대교 남단 하류
2	열상카메라	2019.01.10. 14:00분경	○ CCTV 모니터링 중 고장 발생.	·서강대교 북단 상류
3	적외선감지기	2019.01.09. 14:00분경	○ 영상 관제 팀장 순찰중 고장 발생 확인.	·마포대교 남단/북단
4	적외선감지기	2019.01.09. 14:00분경	○ 영상 관제 팀장 순찰중 고장 발생 확인.	·서강대교 남단/북단

붙 임 1. CCTV 고장 사진.  끝.

	119특수구조단장
★담당자	양회림		2팀장	이광욱		지대장	김형길		수난구조대장	01/15 김재근
협조자
시행	수난구조대-147	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 영등포구 여의서로 94 119특수구조단 여의도수난구조대	/
전화	3706-1940	/전송	3706-1949	/		/	대시민공개