“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	교통운영과장
(경유)
제목	횡단보도 집중조명 빛공해 방지 관련 문의에 대한 회신

1. 교통운영과-714(2019. 1. 11.)호와 관련입니다.

2. 귀 과에서 위 대호로 요청한 ‘횡단보도 집중조명 빛공해 방지 관련 문의’ 와 관련 「인공조명에 이한 빛공해 방지법」 및 「서울시특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」에 관한 사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」제3조의 조명기구(공간조명, 광고조명, 장식조명)를 신설, 개량, 증설하려는 경우 주거지 연직면 조도에 대하여「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례 시행규칙」 제4조 빛방사 허용기준을 준수하여야 하며,

○ 공간조명 빛방사 허용기준

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역					단위
			제1종	제2종	제3종	제4종
						준공업	상업지역
주거지 연직면 조도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하			15이하	25 이하	lx (lm/m2)

※ 공간조명의 휘도는 규정하고 있지 않음.

나. 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」제25조(도로조명의 균제도 유지) 및 동 조례 시행규칙 제3조(조명계획 수립 기준)에 의거 도로상 조명의 균제도를 한국산업표준에 의한 도로조명기준에 맞게 유지하도록 노력하여야 함을 알려드립니다.  끝.

	도시빛정책과장
주무관	문강수		도시빛정책팀장	김대권		도시빛정책과장	01/15 김영수
협조자
시행	도시빛정책과-702	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/
전화		/전송	02-2133-1444	/		/	대시민공개