	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원접수에 따른 처리 결과 보고

1. 예방과-***(2019.1.9.)호『전화 민원 접수건 처리계획 보고』와 관련입니다

2. 민원접수에 따른 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신고일시: 2019.1.9.(수) 16:35

나. 대 상 처: 서울시 ************************

다. 민원내용: 상기 대상 ******** 복도에 장애물 적치건 해결

라. 방문일시: 2019.1.9.(수) 16시 30분경/ 2019.1.15.(화) 11시경

마. 확 인 자: 소방장 김경미, 소방교 유진영

바. 확인결과

○ 2019.1.9.(수) ************방문하여 복도에 적치물 확인

○ ******* 복도 부분의 적치물이 화재예방, 소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제10조 제1항 제2호 피난시설,방화구획 및 방화시설의 주위에물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위에는 해당되나 복도의 폭(복도의 1/2은 넘지않음), 장애물의 종류 등을 고려해 처벌은 하지 않음.

○ 적치물의 소유주 및 상가 소방안전관리자*****에게 원활한 피난 및 소방활동을 위해 적치물을 제거할 것을 권고함.

○ 민원인이 결과통보는 원하지 않아 통보는 하지 않았고 2019.1.15.(화) 11:00시경 현장방문하여 적치물 제거 확인함.

붙임 적치물 제거 사진 1부.  끝.

담당자	김경미		위험물안전팀장	이광영		예방과장	01/15 이원석
협조자
시행	예방과-1248	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-2668-1160	/		/	부분공개(6)