		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]소방

1. ***님 안녕하십니까? 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신고하신 응답소 접수민원: 20190107907597(2019.01.07.)과 관련 서대문소방서에서 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원대상 및 내용

○ 대    상: ***********************

○ 내    용: 해당 건물 소방점검업체 따로 있는지?

나. 답변내용

○ 확 인 자: 소방특별조사(위.김명곤, 장. 박지훈)

○ 확인내용: 민원인께서 제기하신 내용에 대하여 서대문소방서에서는다음과 같이 답변 드리겠습니다.

『소방안전관리자가 선임되어 있는지?』

답변: 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』제22조(소방안전관리자를 두어야 하는 특정소방대상물)에 따라 소방안전관리자를 선임하여야하는 대상물은 법에 정해져 있습니다. 연희동(13*-5)건물은 소방안전관리자를 선임해야하는 대상이 아닙니다. 소방점검업체의 점검을 받아야 하는 대상 또한 아닙니다.

『소방 문제 없는지 궁금합니다.』

답변: 서대문소방서 예방과 소방특별조사반이 현장을 방문하여 건물의 각 영업장의 소방안전에 대한 점검을 실시하였으며, 소화기는 정상 작동 가능한 소화기가 비치되어 있음을 확인하였습니다.

건물주에게 소방안전관리 및 화재 등 사고예방을 철저히 할 수 있도록 안전교육을 실시하였습니다. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 끝.

서대문소방서 예방과 담당자 ☏ 02-3144-1197

담당자							김영훈			검사지도팀장					이경엽					예방과장					01/15 이호영
협조자
시행			예방과-644									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182															/
전화		02-3144-1197						/전송			02-3141-9819					/	kyhun3113@seoul.go.kr												/	부분공개(6)