문서번호	시설보수과-445
결재일자	2019.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	01/16 김용제
협조

2019년 상반기 정기점검 결과 보고

(시설명 : 개화I/C)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

강서도로사업소

시설보수과

2019년 상반기 정기점검 결과 보고

□ 시설물 : 개화I/C

시설물개요	폭: 25.2m, 연장: 43.1m	법정구분: 법정외		상태등급 : B등급	준공년도: 1988년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
			토목운영6급			조 정 갑

○ 점검일시 : 2019. 1. 14(월)

○ 점검구간 : BOX 슬라브 및 교각 기둥, 옹벽날개벽

○ 이전 검검결과 및 조치사항

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 내 용
1	BOX 슬라브	특이사항 없음	-	-	-
2	교각 기둥	특이사항 없음	-	-	-
3	BOX 구조물 벽체	특이사항 없음	-	-	-

○ 금회 점검결과 지적사항

연번	위 치	점검결과	손상규모	조치계획	사진 번호
1	BOX 슬라브	특이사항 없음	-	-	(1)
2	교각 기둥	특이사항 없음	-	-	(2)
3	유도 배수판	유도배수판 파손	-	2019년 일상유지 활용 보수	(3)
4	옹벽 날개벽	특이사항 없음	-	-	(4)

따로붙임  점검사진 1부. 끝.

□ 점검사진

연번	내 용	연번	내 용
(1)	BOX 구조물 점검 – 특이사항 없음	(2)	교각 기둥 점검– 특이사항 없음
연번	내 용	연번	내 용
(3)	신축이음 유도배수판 파손 - 2019년 일상유지 보수 예정	(4)	옹벽 날개벽 보수 부위 – 특이사항 없음